附件1：

新乡学院实验室安全隐患自查自纠汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **实验室类别（教学、科研）** | **实验室名称** | **所处位置** | **存在隐患** | **整改情况** | **整改责任人** | **整改完成时限** |
| 1 | 3D打印学院 | 教学 | 树脂3D打印室 | A03-0110 | 1.光固化实验室内存放有工业酒精，未设置显著明确的警示标识。 | 已整改 | 马鹏飞 |  |
| 2.现场检查过程中发现个别实验室内卫生较差。 | 已整改 | 马鹏飞 |  |
| 2 | 3D打印学院 | 教学 | 3D创新空间 | A03-0107 | 3D创新空间实验室内一具干粉灭火器压力过低 | 向相关部门提报需求进行更换 | 马鹏飞 |  |
| 3 | 3D打印学院 | 教学 | 3D数据中心 | A03-0109 | 网络机柜内插座使用塑料布进行缠绕固定，存在安全隐患 | 已通知施工企业进行整改 | 马鹏飞 |  |
| 4 | 3D打印学院 | 教学 | 金属3D打印室 | A03-0114  A03-0115 | 实验室内未配备灭火器 | 向相关部门提报需求 | 马鹏飞 |  |
| 5 | 3D打印学院 | 教学 | 尼龙打印室 | A03-0113 | 实验室内未配备灭火器 | 向相关部门提报需求 | 马鹏飞 |  |
| 合计 | | | 发现隐患数：6 已整改数：2 已制定方案准备整改数：4 | | | | | |